Blatt 1	Zutreffendes bitte ankreuzen  bzw. ausfüllen

| #### Baubeschreibung Feuerungsanlagen Besondere Bauzeichnungen für Heizräume und sonstige Aufstellräume sind beizufügen. |  |  |  |  | Aktenzeichen Bauaufsichtsbehörde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei Vorhaben nach § 66 Abs. 1 und § 67 Abs. 1 LBauO ist eine Baubeschreibung Feuerungsanlagen nicht erforderlich. In diesen Fällen wird empfohlen, die Planung und Bemessungen der Abgasanlagen vor Baubeginn mit der/dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/-in abzustimmen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bauherr/-in |  | Entwurfsverfasser/-in oder Fachingenieur/-in |  |  |  |  |  |  |
| (Name, Vorname, Anschrift, Telefon) |  | (Name, Vorname, Beruf, Anschrift, Telefon) |  |  |  |  |  |  |
| 1 Vorhaben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Art des Vorhabens | Errichtung Erweiterung Änderung Umstellung auf andere Brennstoffe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Grundstück |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Gemeinde, Ortsteil, Straße, Hausnummer) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Feuerungsanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Verwendungszweck | Heizung Warmwasserbereitung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sonstiger Verwendungszweck: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Feuerstätten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Art der Feuerstätten z.B. Wasserheizkessel, Warmlufterzeuger, Durchlaufwasserheizer, Umlaufwasserheizer | lfd. Nr. |  | lfd. Nr. |  |  |  | lfd. Nr. |  |
|  | mit ohne Kondensation der Abgase |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Nennwärmeleistung der Feuerstätten (einzeln) | kW |  | kW |  |  |  | kW |  |
| 2.2.3 Brennstoff | Heizöl Gas Flüssiggas fester Brennstoff |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 Ableitung der Abgase | Schornstein andere Abgasanlage über Dach (z.B. Abgasleitung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 Ausstattung der Feuerstätten a) Feuerungseinrichtung b) sonstige Einrichtung | ohne Gebläse mit Gebläse beides (z.B. Zweistoffkessel) Strömungssicherung |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Verbindungsstücke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Art und Baustoff der Verbindungsstücke | Abgasrohr Abgaskanal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baustoff: |  |  | Dicke: mm |  |  |  |  |
|  | Länge: m |  |  | Richtungsänderungen (Anzahl): |  |  |  |  |
| 2.4 Schornsteine (bei anderen Abgasanlagen über Dach siehe 2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Bemessung, lichter Querschnitt | Bemessung nach DIN 4705 |  | lfd. Nr.: |  |  | lfd. Nr.: |  | lfd. Nr.: |
|  | rechteckig rund |  | cm |  |  | cm |  | cm |

Blatt 2	Zutreffendes bitte ankreuzen  bzw. ausfüllen

| 2.4.2 Wirksame Höhe über Mitte Anschlussverbindungsstück |  |  |  |  |  |  |  | lfd. Nr.: |  |  | lfd. Nr.: |  | lfd. Nr.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | m |  | m |  |
| 2.4.3 Führung |  | senkrecht einmalige Schrägführung Grad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 Mündungen |  | über harter Bedachung über weicher Bedachung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 Bauart, Baustoffe |  | einschalig Mauersteine Wangendicke: mehrschalig Formstücke Metall feuchtigkeitsunempfindliche Schornsteine Luft-Abgasschornsteine |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm Formstück nach DIN 18150 |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom: Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wärmedurchlasswiderstandsgruppe nach DIN 18160 Teil 1: I. II. III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 Reinigungsöffnungen |  | Anzahl in folgenden Räumen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Andere Abgasanlagen über Dach |  | lfd. Nr.: |  |  |  | lfd. Nr.: |  |  |  |  |  | lfd. Nr.: |  |  |
|  |  | Abgasleitung andere Abgasanlage |  |  |  | Abgasleitung andere Abgasanlage |  |  |  |  |  | Abgasleitung andere Abgasanlage |  |  |
|  |  | Fabrikat |  |  |  | Fabrikat |  |  |  |  |  | Fabrikat |  |  |
| 2.6 Lüftung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Belüftung |  | Zuluftöffnung in Außenwand freier Querschnitt: cm2 |  |  |  |  |  |  | Zuluftleitung Zuluftschacht mit Ventilator, Volumenstrom m3/h |  |  |  |  |  |
| b) Entlüftung |  | Abluftöffnung in derselben Wand wie Zuluftöffnung (nur bei Gasfeuerstätten) Abluftschacht Abluftleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum |  |  |  |  | Ort, Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Bauherr/-in |  |  |  |  | Unterschrift Entwurfsverfasser/-in oder Fachingenieur/-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestätigung des/der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in Die geplanten Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen) und die vorgesehene Aufstellung der Feuerstätten entsprechen den Bestimmungen der LBauO, der FeuVO und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schornstein Nr./ Abgasleitung Nr. | Feuerstätte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verbindungsstücke |  |  |
|  | Nennwärmeleistung kW |  | max. Feuerraumöffnung m2 | Zugbedarf Pa. |  |  | Abgastemperatur C° |  |  | Brennstoff |  | Länge m |  | Anzahl der Richtungsänderungen |
| Die Feuerungsanlagen entsprechen nicht den obengenannten Bestimmungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folgendes ist zu beachten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift bevollmächtigte/-r Bezirksschornsteinfeger/-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |